防疫期間自我檢查表

親愛的用戶您好：因配合中央疫情指揮中心將COVID-19疫情提升至第三級警，本公司於110年5月19日起暫停家庭用戶瓦斯裝置安全檢查作業，謹奉上「用戶簡易自我檢查辦法」，敬請詳予參閱，自行實施管線用氣安全檢查，謝謝，
敬祝  時祺

欣桃天然氣股份有限公司  謹啟

電話：03-3352191

用戶簡易自我安全檢查辦法

- 請檢查瓦斯管線是否漏氣，如發現漏氣請先關閉表前開關，並通知本公司派員處理：

- 請以肥皂泡沫敷於所有瓦斯管線上，如發現泡沫有如吹氣球般逐漸增大即為漏氣。

- 如您聞到瓦斯味道或不使用瓦斯時發現計量表有走動現象即為漏氣。

- 請檢查瓦斯管線有無銹蝕或破損漏氣現象。

- 請檢查瓦斯器具四周不得放置易燃物品，如紙張、油等等，以防引燃肇致火災。

- 熱水器應安裝於室外通風良好處，切勿安裝於浴室或通風不良之處所，以防一氧化碳中毒。

- 請檢查所有的瓦斯開關是否能靈活操作，如開關失靈請通知本公司更換，並養成使用後隨手關閉開關的習慣，就寢或外出前應複查１次以防意外。

- 開關把手與管線成互相垂直即為關閉，把手與管線同向即為開啟。

用戶注意事項

本公司每２年定期到府上實施免費定期檢查，檢查日期一經通知不輕易更改。惟據反映，近有少數廠商冒用本公司名義至府上辦理安全檢查，要求更換部分零件，使府上蒙受金錢損失，請  貴用戶務必查明檢查人員姓名、識別證及本公司標誌，以資辨別真假，或打電話至本公司查證，以防止受騙，並維護用氣安全。若有更換器材現場一律不收現金，費用併入下期帳單計收。

請沿此虛線撕下第一聯妥為保存，第二聯請填妥後寄回本公司。                                  (第一聯)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(第二聯)

請親愛的用戶就下列檢測項目中勾選檢測結果，並請寄回本公司，以憑辦理。

| 用戶自我檢查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查項目 | 正常 | 建議改善 |  | 是否改善 |  |
| 一、瓦斯管線情形 | □良好 | □漏氣 |  | □是 | □否 |
| 二、爐具四周是否放置易燃物品 | □未放置易燃物 | □放置易燃物 |  | □是 | □否 |
| 三、熱水器安裝位置 | □陽台 □室外 | □廚房內、室內 | □浴廁內 | □是 | □否 |
| 四、熱水器通風情形 | □通風良好 | □陽台加裝鋁窗 | □未安裝強制排氣型熱水器 | □是 | □否 |
| 五、瓦斯開關情形 | □良好 | □失靈 |  | □是 | □否 |

用戶編號：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 用戶姓名：

地    址：

電    話：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　簽章：

－

用戶姓名：

住    址：

電    話：

桃園市桃園區法治路10號

欣桃天然氣股份有限公司

（用戶安檢自我檢查回函）

－

郵資收件人支付